SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

1. Oświetlenie uliczne (taryfa C11)

| L.P. | Punkt odbioru | Ulica\ Miejscowość | Nr | Kod | Miejscowość (Poczta) | Numer PPE | Numer licznika | Moc umowna | Szacunkowe zużycie w okresie 01.10.2011r. – 31.12.2012r. | Taryfa zakupowa | Taryfa dystrybucyjna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Całodobowa |  |  |
| 1. | Oświetlenie Uliczne | Brzozowa |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255109 | 70459583 | 11 | 61688 | C11 | C12W |
| 2. | Oświetlenie Uliczne | Wita Stwosza |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255311 | 0005858 | 5 | 30709 | C11 | C12W |
| 3. | Oświetlenie Uliczne | Jana Matejki |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255513 | 70458253 | 3 | 23380 | C11 | C12W |
| 4. | Oświetlenie Uliczne | Norwida |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255715 | 70378774 | 6 | 39828 | C11 | C12W |
| 5. | Oświetlenie Uliczne | Zamek |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255917 | 70398525 | 12 | 59003 | C11 | C12W |
| 6. | Oświetlenie Uliczne | Jana Styki |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255412 | 02973154 | 4 | 26211 | C11 | C12W |
| 7. | Oświetlenie Uliczne | Jacka Malczewskiego |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255614 | 00005862 | 5 | 41935 | C11 | C12W |
| 8. | Oświetlenie Uliczne | Emilii Sukertowej - Biedrawiny |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255816 | 70256239 | 13 | 75273 | C11 | C12W |
| 9. | Oświetlenie Uliczne | Kino |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256018 | 32719277 | 21 | 151739 | C11 | C12W |
| 10. | Oświetlenie Uliczne | Wenus |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256119 | 70398996 | 6 | 25770 | C11 | C12W |
| 11. | Oświetlenie Uliczne | Tylna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256220 | 70398492 | 11 | 53515 | C11 | C12W |
| 12. | Oświetlenie Uliczne |  |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256321 | 70378727 | 9 | 38431 | C11 | C12W |
| 13. | Oświetlenie Uliczne | Metalowiec |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256422 | 6035985 | 4 | 17320 | C11 | C12W |
| 14. | Oświetlenie Uliczne | Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256523 | 70378833 | 12 | 49231 | C11 | C12W |
| 15. | Oświetlenie Uliczne | Graniczna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256624 | 32719287 | 9 | 54137 | C11 | C12W |
| 16. | Oświetlenie Uliczne | Kolejowa |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256725 | 70256242 | 15 | 95435 | C11 | C12W |
| 17. | Oświetlenie Uliczne | Leśna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256826 | 14129523 | 22 | 132333 | C11 | C12W |
| 18. | Oświetlenie Uliczne | Lidzbarska |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026256927 | 0287775 | 13 | 65660 | C11 | C12W |
| 19. | Oświetlenie Uliczne | Męczenników |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257028 | 02973332 | 8 | 49380 | C11 | C12W |
| 20.. | Oświetlenie Uliczne | Nidzicka |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257129 | 70378717 | 5 | 49683 | C11 | C12W |
| 21. | Oświetlenie Uliczne | Nidzicka |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257230 | 70256245 | 3 | 31465 | C11 | C12W |
| 22. | Oświetlenie Uliczne | Sportowa |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257331 | 70256259 | 17 | 59245 | C11 | C12W |
| 23. | Oświetlenie Uliczne | Henryka Sienkiewicza |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257432 | 70459306 | 23 | 128105 | C11 | C12W |
| 24. | Oświetlenie Uliczne | Aleksandra Orłowskiego |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257533 | 02973111 | 6 | 40513 | C11 | C12W |
| 25. | Oświetlenie Uliczne | Daszyńskiego |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257634 | 70160145 | 10 | 74656 | C11 | C12W |
| 26. | Oświetlenie Uliczne | Katarzyny |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257735 | 70256247 | 3 | 27483 | C11 | C12W |
| 27. | Oświetlenie Uliczne | Sportowa |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257836 | 70192399 | 15 | 105629 | C11 | C12W |
| 28. | Oświetlenie Uliczne | Polna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026257937 | 70255815 | 12 | 65702 | C11 | C12W |
| 29. | Oświetlenie Uliczne | Lenartowicza |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258038 | 32719293 | 6 | 29603 | C11 | C12W |
| 30. | Oświetlenie Uliczne | Grunwaldzka |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258139 | 70378800 | 15 | 115537 | C11 | C12W |
| 31. | Oświetlenie Uliczne | Zbożowa | m.8 | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258240 | 70398850 | 9 | 31927 | C11 | C12W |
| 32. | Oświetlenie Uliczne | Związku harcerstwa Polskiego |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258341 | 70256267 | 5 | 35355 | C11 | C12W |
| 33. | Oświetlenie Uliczne | Kotłownia | 0 | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258442 | 70378869 | 9 | 15257 | C11 | C12W |
| 34. | Oświetlenie Uliczne | Zbigniewa Pronaszko |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258543 | 70398825 | 5 | 30882 | C11 | C12W |
| 35. | Oświetlenie Uliczne | Młodzieżowa | m.8 | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258644 | 70256252 | 8 | 46605 | C11 | C12W |
| 36. | Oświetlenie Uliczne | Północna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258745 | 47567272 | 3 | 13498 | C11 | C12W |
| 37. | Oświetlenie Uliczne | Słoneczna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258846 | 32719292 | 12 | 39959 | C11 | C12W |
| 38. | Oświetlenie Uliczne | Polna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026258947 | 13981885 | 10 | 19540 | C11 | C12W |
| 39. | Oświetlenie Uliczne | Pszeniczna |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026259048 | 14130406 | 10 | 22596 | C11 | C12W |
| 40. | Oświetlenie Uliczne | Ludwika Rydygiera |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760037411826 | 70345354 | 12 | 10 | C11 | C12W |
| 41. | Oświetlenie Uliczne | Marii Skłodowskiej - Curie |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760028135289 | 70061860 | 12 | 9156 | C11 | C12W |
| 42. | Oświetlenie Uliczne | Marii Konopnickiej |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026255210 | 34835076 | 3 | 5783 | C11 | D12 |
| 43. | Oświetlenie Uliczne | 1 Maja |  | 13-200 | Działdowo | PL0037760026259149 | 35065551 | 3 | 84 | C11 | C11 |

Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] na cele oświetlenia ulicznego w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r.  wynosi:

- taryfa całodobowa: 2.089.251 kWh