| KOSZTORYS OFERTOWY NA ULEPSZENIE NAWIERZCHNI DRÓG NA OSIEDLU LIDZBARSKA , NA DZIAŁKACH NR: 2051/9 2052/2, 2052/4, 2051/10 , 2052/3 2049, 1993/10 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| P1* | KNNR 1 0201-0701 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 200 m , Grunt kat.I-II- WYKOPANIE KORYTA O GŁĘBOKOŚCI 40 cm | m3 | 267,00 |  |  |
| P2* | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 668,00 |  |  |
| P3* | KNNR 6 0112-0300 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 668,00 |  |  |
| P4* | KNNR 6 0112-0500 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 668,00 |  |  |

|  | Wartość kosztorysu | …………… zł |
| --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT(VAT)= 23%WK | …………… zł |
|  | Wartość końcowa kosztorysu: | …………… zł |