PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Krsickiego wraz z infrastrukturą techniczną w Działdowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,322 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni drzew przy średnicy 10-15 cm wraz z zagospodarowaniem gałęzi, drągowizny i karpiny przez wykonawcę | Szt. | 1,00 |
| 1.3. | 01.01.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 50,00+247,00+36,00+66,00+20,00+52,00+127,00+63,00+36,00+100,00+109,00 = 906,00 m2 | m2 | 906,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 906,00x0,15 = 135,90 m3 | m3 | 135,90 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z ławą na wjazdach z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km Strona lewa: 6,00+15,00+100,50+10,00+6,00+48,00+8,00+8,00+3,50+29,50+3,00+ 9,00+10,00+3,00+42,00+3,00+20,00 = 324,50 m Strona prawa: 21,00+18,00+104,50+165,00+10,50 = 319,00 m RAZEM: 324,50+319,00 = 643,50 mb | mb | 643,50 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 10 km 643,50x0,06 = 39,61 m3 | m3 | 39,61 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety Strona lewa: 3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+1,00+28,00+2,50+5,00+1,00+1,00+ 4,50+0,50+0,50+3,00+0,50+4,50+9,00+3,50+3,50+3,00+3,00+6,50+3,00+3,00+21,00+19,50+41,50+42,00+58,00+53,00+3,00 = 342,50 m Strona prawa: 7,50+1,00+1,50+14,00+3,50+9,00+2,00+2,00+10,50+5,50+6,00+1,00+ 3,50+4,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00 = 127,00 m RAZEM: 342,50+127,00 = 469,50 mb | mb | 469,50 |
| 1.8. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie zajazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety Strona lewa: 12,00+17,20+13,70+12,50+12,00 = 67,40 m 2 Strona prawa: 24,80+36,00+23,30+46,30+50,40 = 180,80 m2 RAZEM: 67,40+180,80 = 248,20 m2 | m2 | 248,20 |
| 1.9. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 49,20+108,40+155,50 = 313,10 m2 | m2 | 313,10 |
| 1.10. | 01.02.04. | KNNR 6 0803-08 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ze złożeniem na palety i przekazaniem Inwestorowi Strona lewa: 96,50 m2 Strona prawa: 97,40 m2 RAZEM: 96,50+97,40 = 193,90 m2 | m2 | 193,90 |
| 1.11. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm na wjazdach i drodze ze złożeniem gruzu na hałdę Strona lewa: 12,00+17,20+13,70+12,50+12,00 = 67,40 m 2 Strona prawa: 24,80+36,00+23,30+46,30+50,40+86,90 = 267,70 m2 RAZEM: 67,40+267,70 = 335,10 m2 | m2 | 335,10 |
| 1.12. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr.15 cm trylinki: Strona lewa: 44,30+36,80 = 81,10 m2 | m2 | 81,10 |
| 1.13. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok na hałdę 47,70+76,60+105,10+10,00+180,10+2326,00 = 2745,50 m2 | m2 | 2745,50 |
| 1.14. | 01.02.04. | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm ze złożeniem gruzu na hałdę 47,70+76,60+105,10+10,00+180,10+2326,00 = 2745,50 m2 | m2 | 2745,50 |
| 1.15. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-03 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | Szt. | 9,00 |
| 1.16. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | Szt. | 9,00 |
| 1.17. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-02 | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | Szt. | 4,00 |
| 1.18. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-05 | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 5,00 |
| 1.19. | 01.02.04. | KNR 4-04 1104-02 | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg 643,50x0,104 = 66,92 tony 39,91x2,40 = 95,06 tony 469,50x0,028 = 13,15 tony 248,20x0,08x2,40 = 47,65 tony 193,90x0,06x2,40 = 27,92 tony 313,10x0,05x2,40 = 37,57 tony 335,10x0,15x2,40 = 120,63 tony 81,10x0,20x2,40 = 38,92 tony 2745,50x0,200 = 549,10 tony 2745,50x0,20x2,40 = 1317,84 tony 2314,76 tony | ton | 2314,76 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III | m3 | 2417,40 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 76,70 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 76,70 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 15,79 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50+321,80x0,35x2 = 2562,00 m2 | m2 | 2562,00 |
| 3.2. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50+321,80x0,35x2 = 2562,00 m2 | m2 | 2562,00 |
| 3.3. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50+321,80x0,35x2 = 2562,00 m2 | m2 | 2562,00 |
| 3.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50 = 2336,70 m2 | m2 | 2336,70 |
| 3.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50 = 2336,70 m2 | m2 | 2336,70 |
| 3.6. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50 = 2336,70 m2 | m2 | 2336,70 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50 = 2336,70 m2 | m2 | 2336,70 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 321,80x7,00+22,30+9,60+26,70+25,50 = 2336,70 m2 | m2 | 2336,70 |
| 5. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 5.1. | 01.02.04. |  | Demontaż istniejącego progu zwalniającego z przeznaczeniem do powtórnego montażu (wbudowania) wraz z jego ponownym montażem | Kpl. | 2,00 |
| 5.2. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi malowane mechanicznie, tło kolorowe (czerwone) pod przejście dla pieszych | m2 | 42,00 |
| 5.3. | 07.01.02. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi linie na skrzyżowaniach, strzałki i symbole malowane mechanicznie | m2 | 66,38 |
| 5.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 14,00 |
| 5.5. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-04/05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu C - Znaki typu D - Tabliczki typu T | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 4,00 4,00 4,00 10,00 2,00 |
| 6. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 6.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą strona lewa: 15,00+3,50+33,00+22,00+24,00+31,00+6,00+4,50+16,00+6,50+20,00+ 14,00+3,50+42,00+3,50+13,00 = 257,50 mb strona prawa: 6,00+18,00+3,00+63,00+8,00+16,50+7,50+16,50+4,00+34,00+2,50+ 6,00+4,00+7,00+27,00+9,00+5,00+10,00 = 263,00 m RAZEM: 257,50 + 263,00 = 520,50 m | m | 520,50 |
| 6.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 520,50 mb x 0,06 m3/mb = 31,23 m3 | m3 | 31,23 |
| 6.3. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-01 | Ustawienie krawężników betonowy 15x22x100 cm wtopiony na łukach w linii wjazdów i w linii parkingu 6,00+6,00+4,00+4,00+17,00+10,00+10,00+24,50+36,50+49,00+4,50+ 6,00+4,00+7,00+6,00 = 194,50 mb W linii i na obramowaniu wjazdów 185,00 mb Razem krawężnik: 194,50+185,00 = 379,50 mb | m | 379,50 |
| 6.4. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 379,50 mb x 0,06 m3/mb = 22,77 m3 | m3 | 22,77 |
| 6.5. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ścieżkę rowerową Strona lewa - chodnik: 337,10+198,10+11,20+5,70+10,00 = 562,10 m2 Strona prawa - chodnik: 53,20+436,50 = 489,70 m2 Strona prawa – ścieżka rowerowa: 188,00+19,00+36,40+18,80+36,60+10,80+72,40+4,80+8,60+15,40+ 12,40+19,00+57,40+50,00+15,20+4,0= 568,80 m2 Razem: 562,10+489,70+568,80 = 1620,60 m2 | m2 | 1620,60 |
| 6.6. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik Strona lewa - chodnik: 337,10+198,10+11,20+5,70+10,00 = 562,10 m2 | m2 | 562,10 |
| 6.7. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 20 cm pod chodnik Strona prawa - chodnik: 53,20+436,50 = 489,70 m2 | m2 | 489,70 |
| 6.8. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik Strona lewa - chodnik: 337,10+198,10+11,20+5,70+10,00 = 562,10 m2 Strona prawa - chodnik: 53,20+436,50 = 489,70 m2 Razem: 562,10+489,70 = 1051,80 m2 | m2 | 1051,80 |
| 6.9. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona lewa - chodnik: 337,10+198,10+11,20+5,70+10,00 = 562,10 m2 | m2 | 562,10 |
| 6.10. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Strona prawa - chodnik: 53,20+436,50 = 489,70 m2 | m2 | 489,70 |
| 6.11. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję ścieżki rowerowej Strona prawa – ścieżka rowerowa: 188,00+19,00+36,40+18,80+36,60+10,80+72,40+4,80+8,60+15,40+ 12,40+19,00+57,40+50,00+15,20+4,0= 568,80 m2 | m2 | 568,80 |
| 6.12. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod ścieżkę rowerową Strona prawa – ścieżka rowerowa: 188,00+19,00+36,40+18,80+36,60+10,80+72,40+4,80+8,60+15,40+ 12,40+19,00+57,40+50,00+15,20+4,0= 568,80 m2 | m2 | 568,80 |
| 6.13. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej kolorowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: Strona prawa – ścieżka rowerowa: 188,00+19,00+36,40+18,80+36,60+10,80+72,40+4,80+8,60+15,40+12,40+19,00+57,40+50,00+15,20+4,0= 568,80 m2 | m2 | 568,80 |
| 6.14. | 08.02.01. | KNNR 6 0503-02 | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3,20+3,20+3,20+3,20+3,20+3,20 = 19,20 m2 | m2 | 19,20 |
| 6.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem strona lewa: 3,00+3,00+3,00+3,00+8,50+2,50+2,50+3,50+3,00+3,00+3,00+3,50+1,00+1,00+1,00+3,50+9,00+8,00+3,50+6,00+8,50+7,50+22,00+21,00+41,00+1,50+45,50+5,50+2,00+5,50= 234,50 mb strona prawa: 3,50+1,50+5,50+6,00+1,50+5,00+9,00+69,00+3,00+5,50+15,00+2,50+ 1,50+64,00+10,00+7,50+2,00+1,5016,00+2,00+1,00+18,50+9,50+11,00+18,50+2,50+1,50+14,50+6,50+5,50+36,00+36,00+2,50+2,50+4,50+ 4,50+7,50+7,50+9,50+10,00+29,00+29,00+21,50+4,50+4,00+3,50+9,50+1,50+2,00+5,50+9,00 = 560,0 mb Razem obrzeże: 234,50+560,00 = 794,50 mb | m | 749,50 |
| 6.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-04 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem na obramowaniu wjazdów | m | 204,50 |
| 6.17. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingów i zatokę 73,00+100,60+111,25 = 284,85 m2 | m2 | 284,85 |
| 6.18. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod nawierzchnię parkingów i zatokę 73,00+100,60+111,25 = 284,85 m2 | m2 | 284,85 |
| 6.19. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni parkingów i zatoki 73,00+100,60+111,25 = 284,85 m2 | m2 | 284,85 |
| 6.20. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na parkingach i zatoce 73,00+100,60+111,25 = 284,85 m2 | m2 | 284,85 |
| 6.21. | 06.01.06. | KNR-W 2-25 0407-03 | Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych 60x40x10 cm eko na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i wysianiem nasion traw | m2 | 184,25 |
| 6.22. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni na zatoce z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100,60 |
| 6.23. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m2 | 597,50 |
| 6.24. | 04.04.01. | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 | 597,50 |
| 6.25. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 597,50 |
| 7. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |
| 7.1. | 09.01.01. | KNR 2-21 0403-02 | Wykonanie trawników wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 862,50+378,00 = 1240,50 m2 | m2 | 1240,50 |