Działdowo, 2013-11-12

WRP. 271.1.31.2013

WSZYSCY  OFERENCI

ZAPROSZENIE

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina  Miasto Działdowo

Adres Zamawiającego: 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12

Telefon: 23 697 04 00

Fax: 23 697 04 02

Strona BIP: www.dzialdowo.um.gov.pl

Czas pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

II. Tryb udzielania zamówienia:

Art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) według procedur określonych w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy pzp w Urzędzie Miasta Działdowo (zarządzenie nr 2/10 Burmistrza Miasta Działdowo – Kierownika Urzędu Miasta Działdowo z dnia 06.04.2010r. nowelizowane zarządzeniem nr 16/11 z dnia 19.05.2011r.)

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowę odcinka kanalizacji deszczowej na działce 3411, 3412, 3415/1, 3410.

Zakres prac dotyczy budowy odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D76 do D79  i obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty montażowe

w tym:

- kanały z rur PVC-U lub PP karbowanych lub gładkich  łączonych na uszczelkę gumową o średnicy  400 mm , klasa sztywności SN 8, - długość – 30,24 m;

- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. wewn. 1200 mm – szt. 3

IV. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Wykonawca  biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia powinien posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi  zamówienia.

V. Termin realizacji zamówienia:

Jeden miesiąc  od  podpisania umowy .

W przypadkach szczególnie uzasadnionych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy ustalony termin wykonania  w/w usługi może ulec zmianie.

VI. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą kwotą brutto dla przedmiotu zamówienia. W pozycji cenowej Wykonawca powinien skalkulować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy  wg załącznika nr 1,

- Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy wg załącznika  nr 2

VIII. Termin złożenia ofert: do dnia 18.11.2013r.

IX. Miejsce złożenia ofert: formularz ofertowy  prosimy złożyć w Urzędzie Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, w Biurze Obsługi Klienta,  przesłać pocztą  na adres -Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. .Zamkowa 12 lub pocztą elektroniczną na e-mail: oman17@wp.pl

X. Kontakt w sprawie zamówienia: Urząd Miasta Działdowo, 13-200 Działdowo ul. Zamkowa 12, Wydział  Rozwoju i Promocji Miasta  – Iwona Skrzypek – Keller – tel.(23) 697-04-51 lub Edward Oman tel.(23) 697-04-49.

XI. Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Kosztorys ofertowy,

- Plan zagospodarowania rys. 1,

- Profil sieci rys. 2.1,

- Przykładowe studnie rewizyjne rys. 3.2

BURMISTRZ

mgr Bronisław  Mazurkiewicz