KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku do ul. Ogrodowej

do ulicy Plac 1-go Maja wraz z Infrastruktura techniczną

Przebudowa ulicy Plac 1-go Maja

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą |  | km | 0,450 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczna wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 75110 cm oraz odwiezieniem pozyskanej drągowizny, gałęzi i karpiny na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie pni drzew przy średnicy pnia 75110 cm oraz odwiezieniem pozyskanej karpiny na odkład na odległość do 5 km |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 600,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 90,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm ze złożeniem gruzu obok na hałdę |  | m2 | 432,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm z załadunkiem ze złożeniem na hałdę |  | m2 | 432,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety |  | mb | 506,50 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik |  | m3 | 30,39 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 6x20 cm ze złożeniem materiału na palety |  | mb | 140,50 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem płyt na palety i przekazanie Inwestorowi |  | m2 | 182,90 |  |  |  |
| 1.12. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety |  | m2 | 118,30 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety |  | m2 | 197,30 |  |  |  |
| 1.14. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 197,30 |  |  |  |
| 1.15. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących wjazdów z kostki betonowej trylinki gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na palety |  | m2 | 287,10 |  |  |  |
| 1.16. |  | 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km |  | m2 | 2601,20 |  |  |  |
| 1.17. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 501,46 |  |  |  |
| 1.18. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 10,00 |  |  |  |
| 1.19. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 19,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Wykonanie koryta na poszerzeiach przy głębokości koryta 80 cm | m3 |  | 183,84 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach | m2 |  | 229,50 |  |  |  |
| 2.3. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach | m2 |  | 229,50 |  |  |  |
| 2.4. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach | m2 |  | 229,50 |  |  |  |
| 2.5. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 204,70 |  |  |  |
| 2.6. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,701,00 kg/m2 przed ułożeniem podbudowy zasadniczej | m2 |  | 204,70 |  |  |  |
| 2.7. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 |  | 204,70 |  |  |  |
| 2.8. |  | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej | m2 |  | 2862,30 |  |  |  |
| 2.9. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 2862,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2862,30 |  |  |  |
| 3.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego SMA 8 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2862,30 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 15,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 25,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 07.02.01. Plan oznakowania | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D - Znaki typu F - Tabliczki typu T |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 6,00 4,00 17,00 4,00 7,00 |  |  |  |
| 4.4. |  | 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie Linie P-10 = 36,00 m2 |  | m2 | 36,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 37,35 |  |  |  |
| 5.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 622,50 |  |  |  |
| 5.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 10,42 |  |  |  |
| 5.4. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zjazdów i przejść dla pieszych |  | m | 260,50 |  |  |  |
| 5.5. |  | 04.04.01. | Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników |  | m2 | 989,90 |  |  |  |
| 5.6. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 989,90 |  |  |  |
| 5.7. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 989,90 |  |  |  |
| 5.8. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 657,00 |  |  |  |
| 5.9. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów |  | m | 79,50 |  |  |  |
| 5.10. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 58,66 |  |  |  |
| 5.11. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 293,30 |  |  |  |
| 5.12. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 293,30 |  |  |  |
| 5.13. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 12,80 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 278,10 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | DROGA DO MAGAZYNU |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 02.03.01. | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II |  | m3 | 510,00 |  |  |  |
| 7.2. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  | m2 | 644,00 |  |  |  |
| 7.3. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 10 cm pod konstrukcję nawierzchni |  | m2 | 644,00 |  |  |  |
| 7.4. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 644,00 |  |  |  |
| 7.5. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  | m2 | 590,70 |  |  |  |
| 7.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 6,15 |  |  |  |
| 7.7. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 102,50 |  |  |  |
| 7.8. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 3,66 |  |  |  |
| 7.9. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 91,50 |  |  |  |
| 7.10. |  | 04.04.01. | Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników |  | m2 | 125,00 |  |  |  |
| 7.11. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników |  | m2 | 12,50 |  |  |  |
| 7.12. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 125,00 |  |  |  |
| 7.13. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 83,50 |  |  |  |
| 7.14. |  | 05.03.23. | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 465,70 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |