KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku do ul. Ogrodowej

do ulicy Plac 1-go Maja wraz z Infrastruktura techniczną

Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej Curie na odcinku od km 0+460,00 do km 0+728,60

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą |  | km | 0,269 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm na skrzyżowaniu i przy straży ze złożeniem gruzu obok na hałdę |  | m2 | 278,60 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm z załadunkiem ze złożeniem na hałdę |  | m2 | 106,50 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety |  | mb | 567,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik |  | m3 | 34,02 |  |  |  |
| 1.6. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejących obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety |  | mb | 669,50 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety |  | m2 | 1124,10 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety |  | m2 | 67,20 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach i parkingu gr. 15 cm ze złożeniem gruzu na hałdę |  | m2 | 297,30 |  |  |  |
| 1.10. |  | 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarką samobieżną przy średniej głębokości ścinki do 4cm. Odwóz kory asfaltowej na odległość do 10 km |  | m2 | 2252,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 543,74 |  |  |  |
| 1.12. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, |  | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 1.14. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych |  | Szt. | 7,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,200,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej | m2 |  | 2072,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 2072,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2072,00 |  |  |  |
| 3.2. |  | 05.03.13. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego SMA 8 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 2072,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓWDROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 01.02.04. 07.02.01. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków oraz odkopanie słupków |  | Szt. | 13,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 23,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 07.02.01. Plan oznakowania | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D - Znaki typu F - Tabliczki typu T |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 1,00 10,00 13,00 1,00 4,00 |  |  |  |
| 4.4. |  | 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i symbole malowane mechanicznie Linie P-10 = 42,00 m2 |  | m2 | 42,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 27,15 |  |  |  |
| 5.2. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 452,50 |  |  |  |
| 5.3. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 4,38 |  |  |  |
| 5.4. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii zjazdów i przejść dla pieszych |  | m | 109,50 |  |  |  |
| 5.5. |  | 04.04.01. | Ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i ciągu pieszo-rowerowego |  | m2 | 997,50 |  |  |  |
| 5.6. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników ciągu pieszo rowerowego |  | m2 | 997,50 |  |  |  |
| 5.7. |  | 08.02.02. | Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwony) bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 35,80 |  |  |  |
| 5.8. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. |  | m2 | 961,70 |  |  |  |
| 5.9. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 751,50 |  |  |  |
| 5.10. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów |  | m | 87,50 |  |  |  |
| 5.11. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych (koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod zjazdy) koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III |  | m3 | 51,86 |  |  |  |
| 5.12. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  | m2 | 259,30 |  |  |  |
| 5.13. |  | 08.04.01. 05.03.23. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 259,30 |  |  |  |
| 5.14. |  | 08.02.01. | Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 19,20 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm |  | m2 | 531,10 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |