Jan Kościński                                                                                        KISINY 84  13 - 200 Działdowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

50000000-5          Naprawa, serwisowanie i instalacja

45300000-0          Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI       :       PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES INWESTYCJI         :       ULICE PRZYLEGŁE DO UL. ŻEROMSKIEGO W DZIAŁDOWIE

INWESTOR                          :       GMINA - MIASTO DZIALDOWO

ADRES INWESTORA         :       13-200 DZIALDOWO UL. ZAMKOWA 12

ADRES WYKONAWCY     :

BRANŻA                              :        Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :        ……………………………..

DATA OPRACOWANIA             :         ……………………………

Stawka roboczogodziny                 :        ………… zł

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .............................          ………… %R+S

Zysk [Z] ...................................................          ………… %R+M+S+Kp(R+S)

VAT [V] ...................................................          ……….. %Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT     :        ……………………..  zł

Podatek VAT                                                          :        ……………………...  zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót                      :       ………………………  zł

Słownie: …………………………………………………………………………. zł

WYKONAWCA :

Data opracowania

………………….

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ prace demontażowe i montażowe chodnika na trasie KD ujęte są w robotach drogowych |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja geod. powykonawcza 1 | Km km | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-18 0514-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm w wykonaniu szczelnym - pierścienie + uszczelki, gł 2- 3 m wraz z włazem typ ciężki | kpl kpl | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 3 d.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PP - przykanaliki wpustów o śr. 200 mm, SN 8 m 40 m 40.000 | m m | 27,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 4 d.1 | KNNR 4 1307-01 | Kanały - przyłącza z rur PP 250 SN- 8 m 143.900 | m m | 143.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 143.900 |
| 5 d.1 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych - kolektora i przykanalików 2 | odc. -1 prób. 1 | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-18 0613-01 | Dostawa i montaż. Studnie + wpusty uliczne Kd. Dn 600 x 2000 z osadnikiem, 3 | kpl kpl | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych szalunkami, przy głębokości do 2,5 m; szerokość wykopu do 0,6 m do ułożenia kolektora PP 250 z zagęszczeniem do 9,7 217.500 | m3 m3 | 217.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 217.500 |
| 8 d.1 | KNR-W 2-01 0802-01 | Wykopy z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych szalunkami, przy głębokości do 2,0 m; szerokość wykopu 0,6 do przykanalików PP 200 i zagęszczeniem do 0,97 34.400 | m3 m3 | 34.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.400 |
| 9 d.1 | KNR-W 2-18 0511-04 | Podłoża pod kanały i wymiana gruntu w wykopie do ułożenia rur PP 200 - 250 mm, szer. 0,6m i gł. śred. 2,5 m z zagęszczeniem do 0,97 258.750 | m3 m3 | 258.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 258.750 |
| 10 d.1 | KNR 4-02 0208-04 | Włączenie projektowanego przyłącza Kdvo śr. 250 mm - do istniejacej studni rewizyjnej Kd. Obmiar dodatkowy - łączna długość 2 | msc. msc. | 1.000 | 2.000 |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. |  | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ prace demontażowe i montażowe chodnika na trasie KD ujęte są w robotach drogowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja geod. powykonawcza | km | 1 |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2-18 0514-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm w wykonaniu szczelnym - pierścienie + uszczelki, gł 2- 3 m wraz z włazem typ ciężki | kpl | 6 |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-18 0514-01 | Kanały z rur PP - przykanaliki wpustów o śr. 200 mm, SN 8 | m | 27.5 |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 4 1307-01 | Kanały - przyłącza z rur PP 250 SN- 8 | m | 143.9 |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych - kolektora i przykanalików | odc.-1 prób. | 2 |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-18 0613-01 | Dostawa i montaż. Studnie + wpusty uliczne Kd. Dn 600 x 2000 z osadnikiem, | kpl | 3 |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-01 0808-02 | Wykopy z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych szalunkami, przy głębokości do 2,5 m; szerokość wykopu do 0,6 m do ułożenia kolektora PP 250 z zagęszczeniem do 9,7 | m3 | 217.50 |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 2-01 0802-01 | Wykopy z zasypaniem, o ścianach zabezpieczonych szalunkami, przy głębokości do 2,0 m; szerokość wykopu 0,6 do przykanalików PP 200 i zagęszczeniem do 0,97 | m3 | 34.40 |  |  |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-18 0511-04 | Podłoża pod kanały i wymiana gruntu w wykopie do ułożenia rur PP 200 - 250 mm, szer. 0,6m i gł. śred. 2,5 m z zagęszczeniem do 0,97 | m3 | 258.750 |  |  |  |  |
| 10 d.1 | KNR 4-02 0208-04 | Włączenie projektowanego przyłącza Kdvo śr. 250 mm - do istniejącej studni rewizyjnej Kd. | msc. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ prace demontażowe i montażowe chodnika na trasie KD ujęte są w robotach drogowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………..zł

-3-