Zał. Nr 2-1

ZESTAWIENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

- Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100cm :

15,85+6,60+18,90+16,00+15,20+7,70+19,80+17,80+9,50+23,00+21,20+29,40+31,80+58,75+61,00 =

353,00 mb

Razem krawężnik: 353,00 mb

- Rozebranie lawy betonowej pod krawężnikowej:

353,00 mb x 0,04 m3/mb = 14,12 m3

- Rozebranie obrzeża betonowego  6x20cm :

29,50+29,50+13,00+40,50+23,10+20,00+34,30+3,50+16,60+60,50+4,50+41,00= 316,00 mb

Razem obrzeża: 316,00 mb

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm

40,00 m2

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr.6 cm:

218,95+373,70 = 593,00 m2

- Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr.8 cm:

Razem chodnik: 173,00 m2

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej  gr.8 cm:

6,50+42,00+157,50+26,00+11,00+26,00 = 268,00 m2

- Rozebranie podbudowy kruszywa łamanego gr.20 cm:

6,50+42,00+157,50+26,00+11,00+26,00 = 268,00 m2

- Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – zdjęcie tarcz znaków

22,00  szt.

- Demontaż istniejącego oznakowania pionowego – rozebranie istniejących poręczy łańcuchowych

152,00  mb.

- Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni (wcinki)

400,00 m2

- Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych

- zawory sieci wodociągowej : 1,00 szt.

- zawory sieci gazowej : 3,00 szt.

- studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej: 6,00 szt.

- studnie telekomunikacyjne: 3,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

282,67 tony