Zał. Nr 5-1

ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

strona prawa:

12,00+14,00+6,50+6,50+9,50+7,50+6,50+6,50+15,00+18,00+3,50+2,00+11,00+8,50+6,50+6,50+4,50+

22,00+26,00+12,50 = 195,00 mb

strona lewa:

6,50+10,50+10,50+12,00+19,00+6,00+10,00+3,50+8,50+2,50+1,50+46,00+25,00+5,50+9,50+3,00+

9,50+4,00+13,50+14,50+2,50+21,00+8,00+5,00+25,00 = 283,50 mb

Razem krawężnik: 195,00+283,50 = 478,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

478,50 mb x 0,06 m3/mb = 28,71 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm zaniżonego (wtopionego) na zatoce parkingowej:

strona lewa:

23,00+45,50+29,00+15,00+8,50+19,00+12,00 = 152,00 mb

Razem krawężnik wtopiony: 152,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

152,00 mb x 0,04 m3/mb = 6,08 m3

- Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wtopionego w linii zjazdów i przejść dla pieszych:

strona prawa:

11,00+11,00+10,00+4,00+6,00+6,00+11,00+6,00+6,00+4,00+9,50+10,50+18,00+23,00 = 136,00 mb

strona lewa:

6,00+10,50+4,00+10,00+4,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00+6,00 = 70,50 mb

Razem krawężnik: 136,00+70,50 = 206,50 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy B-15 (C12/15)

206,50 mb x 0,04 m3/mb = 8,26 m3

- Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

strona prawa:

5,00+20,00+7,00+14,50+16,00+20,00+20,00+5,50+4,00+13,00+13,00+35,50+28,00+14,00+2,00+2,00+

3,00 = 222,50 mb

strona lewa:

7,50+7,50+5,50+4,00+2,00+2,00+2,50+2,50+2,50+3,00+14,00+36,00+23,00+1,50+3,50+3,50+1,50+

6,50+53,50+54,00+35,50+36,00+26,00+5,00+1,50+4,00+4,00+1,50+15,00+6,00+6,00+10,50+10,50+

4,50+4,50+21,00+21,00+3,00+5,00+3,50+11,00+25,00+1,00  =  497,00 mb

Razem obrzeże: 222,50+497,00 = 719,50 mb

- Wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm pod chodnik z kostki brukowej:

strona prawa:

13,00+55,00+15,50+85,00+214,50+245,00 = 628,50m2

strona lewa:

43,50+52,00+107,50+134,00+89,00+85,00+15,50+26,00+11,00+52,00+97,50+2,00 = 715,00 m2

Razem podsypka pod chodnik : 628,50+715,00 = 1343,50 m2

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

strona prawa:

13,00+55,00+15,50+85,00+214,50+245,00 = 628,50m2

strona lewa:

43,50+52,00+107,50+134,00+89,00+85,00+15,50+26,00+11,00+52,00+97,50+2,00 = 715,00 m2

Razem podsypka pod chodnik : 628,50+715,00 = 1343,50 m2

- Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (pęcherzowe) miejscach przejść dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem:

38,40 m2

- Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy humusu gr. 10cm i wysianiem nasion traw

strona lewa:

53,00+139,50+126,00+85,00+192,00 = 595,50 m2

Razem: 595,50 m2

PARKINGI

- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gr. 15 cm pozagęszczaniu pod konstrukcję nawierzchni na zatoce parkingowej:

53,50+110,50+67,50+36,50+25,00+51,00+25,00 = 369,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm

53,50+110,50+67,50+36,50+25,00+51,00+25,00 = 369,00 m2

- Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (ekopłyty)  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem przestrzeni między płytami ziemią urodzajną

53,50+110,50+67,50+36,50+25,00+51,00+25,00 = 369,00 m2

ZJAZDY DO POSESJI

- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego  15x30x100 cm  na ławie betonowej zwykłej:

Krawężnik wtopiony na obramowaniu zjazdów – 194,00 + 172,00 = 366,00 mb

- Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy B-15  (C12/15)

366,00 mb x 0,04 m3/mb = 14,64 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach do posesji:

292,00 + 301,30 = 593,30 m2

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

292,00 + 301,30 = 593,30 m2