INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestor:

Gmina Miasto Działdowo

ul. Zamkowa 12

13-200 Działdowo

Nazwa obiektu:

Kompleks sportowy

„Moje boisko ORLIK 2012”

Adres budowy:

ul. Makowa

13-200 Działdowo

działka Nr 3170/1, 2142/8

Podstawa opracowania:

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500

- Wypis i Wyrys z miejscowego planu

- Pomiary uzupełniające oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie.

Zakres robót:

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne

- fundamenty z betonu żwirowego

- wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych

- wykonanie elementów konstrukcyjnych, podciągów, nadproży, wieńców,

- wykonanie konstrukcji dachu

- pokrycie dachu budynku

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłóg

- wykonanie elementów wykończeniowych

- wykonanie instalacji wod-kan , co, gazowej i elektrycznej

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz boisk sportowych,

- nasadzenie zieleni ozdobnej.

# Kolejność realizacji obiektów na działce

- budynek zaplecza

- przyłącza

- instalacja podziemna

- ogrodzenie

- boiska sportowe

- zieleń

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- roboty ziemne – ryzyko osunięcia się skarpy wykopu, możliwość wpadnięcia do wykopu

- roboty zbrojarskie – możliwość przebicia, okaleczenia prętem zbrojeniowym

- wykonywanie ścian konstrukcyjnych – ryzyko upadku z rusztowania

- wykonywanie podciągu żelbetowego- niebezpieczeństwo wywrócenia się podpór, stempli

- wykonywanie konstrukcji dachu - ryzyko upadku z rusztowania

- wykonywanie pokrycia dachu budynku - ryzyko upadku z rusztowania

- wykonywanie robót elektrycznych- ryzyko porażenia prądem

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepisów podczas wypadku na budowie

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom:

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno- ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności

- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy

- odpowiednie składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia

- wyposażenie placu budowy w niezbędne p.poż

- utwardzenie placu budowy w miejscach montażu, dojazdu pojazdów samochodowych i innego sprzętu pracującego na budowie

Przed zgłoszeniem budynku do budowy, obowiązkiem kierownika jest opracowanie i przedłożenie w organie nadzoru budowlanego dokumentów o podjęciu obowiązków kierownika budowy i zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 3.07.2003r. ( Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)

Opracował